# 紧绷“安全弦”——新城街道持续开展

# 安全隐患排查工作

为进一步加强新城街道及各社区的安全管理，切实消除安全隐患，着力提高居民安全意识，确保人民群众生命财产得到保障。2月份连日来，新城街道及各社区联合开发区消防救援大队对沿街商铺等人员密集场所开展安全隐患排查工作。

检查人员听取了各场所负责人对场所建筑面积及房间数、消防设施器材、消防水源等情况的介绍。对各场所应急照明灯、疏散指示标志、灭火器等消防器材是否配备到位并保持完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通，电气线路敷设是否规范，消防安全制度是否落实到位等情况进行了详细的检查。

检查人员现场抽查询问了各场所员工如何扑救初期火灾、如何使用灭火器等消防安全内容的掌握情况。针对检查中发现的消防安全隐患问题，责令各场所及时整改，并要求各场所负责人要加强火灾防范和日常防火巡查检查力度，不断提高员工的消防安全意识和消防知识水平，增强自防自救能力。

本次共排查辖区80余家商铺，建立健全了隐患台账，达到了压实工作责任、拧紧安全链条、及时消除安全隐患的目的。