# 新城街道开展养老服务机构消防安全

# 检查工作

为贯彻落实开发区民政局《关于开展全区养老机构消防安全专项整治工作的通知》《关于做好“五一”长假期间消防安全工作的通知》精神，4月26日，新城街道联合开发区民政局对辖区内养老院和居家养老服务中心等养老服务机构进行了消防安全工作检查。

重点对各养老服务机构的疏散通道、安全出口、用电用火、消防器材配备、电线老化等防火安全管理制度及消防责任制落实情况进行了检查，从检查情况看，个别养老服务机构的部分消防器材存在老化，电线裸露的现象，街道及社区已要求机构责任人立即进行整改，严防事故的发生。