# 政府采购项目采购需求

### 采购单位：通辽经济技术开发区滨河街道办事处

### 项目名称：通辽经济技术开发区滨河街道杜家一村、二村太阳能集热清洁供暖项目

### 所属年度：2024年

### 编制单位：通辽经济技术开发区滨河街道办事处

### 编制时间：2024年07月18日

### 一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目 不需要 需求调查 。

### 二、采购需求内容

（一）项目概况

为进一步改善通辽经济技术开发区滨河街道杜家一村、二村及周边区域环境质量和人居条件，拟采用“太阳能+电锅炉”清洁采暖方式，缓解电源供给压力，减少大气污染物排放，根据《北方农村户用太阳能采暖系统技术条件》（NB/T10150-2019）等国家能源行业标准，实施通辽经济技术开发区滨河街道杜家一村、杜家二村太阳能集热清洁取暖项目215户改造任务（采暖面积共约20800㎡）。

（二）项目所属年度： 2024年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：5,400,000.00元 ，大写（人民币）：伍佰肆拾万元整

（五）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

扶持中小企业，节能环保，支持创新，支持绿色发展

（六）是否一签多年：否

（七）是否单位自行组织采购：否

（八）采购标的是否包含进口产品： 否

（九）拟采购标的的技术要求：标的信息

| 1 | 采购品目 | A02050499 其他锅炉 | 标的名称 | 通辽经济技术开发区滨河街道杜家一村、二村太阳能集热清洁供暖项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 批 |
|  | 合计金额（元） | 5,400,000.00 | 单价（元） | 5,400,000.00 |
|  | 是否属于政府购买服务 | 否 | 政府购买服务分类 | 无 |
|  | 关联政府购买服务指导性目录 | 无 | 是否采购节能产品 | 否 |
|  | 是否强制采购节水产品 | 否 | 是否采购环保产品 | 否 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

##### 包名称：合同包一

（十）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：合同签订后60个日历天送达并安装调试完毕。

2.交付（实施）的地点（范围）：甲方指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：

| 序号 | 付款比例（%） | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 | 合同签订后15日内付合同价款的30%预付款 |
| 2 | 35.00 | 货到并安装调试完毕 |
| 3 | 32.00 | 项目竣工后度过第一个采暖季并无质量问题 |
| 4 | 3.00 | 项目竣工3年后无质量问题 |

4.售后服务要求

合同中约定

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

合同中约定

（十一）采购项目的其他要求

合同中约定

### 三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：5,400,000.00，最高限价（元）：5,400,000.00

（二）开展采购活动的时间安排：按照政府采购公开招标时间安排

（三）采购组织形式：分散采购

（四）委托代理安排：社会代理机构

（五）合同分包

合同包一：不允许分包

（六）供应商资格条件

合同包一：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关要求，整体专门面向中小企业采购，参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。

（七）采购方式：包1,公开招标;

（八）选择采购方式的理由

合同包一：

（九）竞争范围

合同包一：公开竞争

（十）评审规则

合同包一

评审规则：综合评分法

评审规则选择理由：科学合理选择最优供应商。

### 四、合同管理安排

##### 包名称：合同包一

（一）合同类型：买卖合同

合同类型选择理由

本项目为货物采购

（二）定价方式 ：固定总价

定价方式选择理由

采购需求客观、明确且规格、标准统一

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的：

| 1 | 采购品目 | A02050499 其他锅炉 | 标的名称 | 通辽经济技术开发区滨河街道杜家一村、二村太阳能集热清洁供暖项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 批 |
|  | 合计金额（元） | 5,400,000.00 | 单价（元） | 5,400,000.00 |
|  | 是否属于政府购买服务 | 否 | 政府购买服务分类 | 无 |
|  | 关联政府购买服务指导性目录 | 无 | 是否采购节能产品 | 否 |
|  | 是否强制采购节水产品 | 否 | 是否采购环保产品 | 否 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

2.履行时间（期限）：合同签订后60日历天货到并安装调试完毕，质保期为3年

3.履约地点和方式：合同中约定

4.包装方式：合同中约定

5.价款或者报酬：合同中约定

6.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 | 合同签订后15日内付合同价款的30%预付款 |
| 2 | 35.00 | 货到并安装调试完毕 |
| 3 | 32.00 | 项目竣工后度过第一个采暖季并无质量问题 |
| 4 | 3.00 | 项目竣工3年后无质量问题 |

7.资金支付方式：分期付款

8.验收、交付标准和方法

合同中约定

9.质量保修范围和保修期

合同中约定

10.知识产权归属、处理方式

合同中约定

11.成本补偿、风险分担约定

合同中约定

12.违约责任与解决争议的方法

合同中约定

13.其他条款

合同中约定

### 五、履约验收方案

##### 包名称：合同包一

（一）履约验收主体

1.采购单位：通辽经济技术开发区滨河街道办事处

2.验收组织方式：自行验收

3.是否邀请本项目的其他供应商：否

4.是否邀请专家：否

5.是否邀请服务对象：是

6.验收组织的其他事项

合同中约定

（二）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

（三）履约验收方式：一般程序

（四）履约验收程序：分阶段验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

合同中约定

2.商务履约内容

合同中约定

（六）履约验收标准

合同中约定

（七）履约验收其他事项

合同中约定

### 六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否