# 政府采购项目采购需求

### 采购单位：通辽经济技术开发区新城实验小学

### 项目名称：新城实验小学公寓楼、食堂屋面防水改造工程（二次）

### 所属年度：2024年

### 编制单位：通辽经济技术开发区新城实验小学

### 编制时间：2024年06月25日

### 一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目 不需要 需求调查 。

### 二、采购需求内容

（一）项目概况

1.新城实验小学公寓楼：拆除原有屋面至基层1536㎡,恢复屋面做法至面层1536㎡,拆除及安装太阳能60套，拆除屋面PVC雨水管14套，更换镀锌钢管雨水管14套，拆除并新建4楼吊顶天棚1182㎡。 2.食堂：拆除屋顶至基层679㎡,恢复屋顶做法至面层679㎡,拆除屋面PVC雨水管5套，更换镀锌钢管雨水管5套等相关工程项目。

（二）项目所属年度： 2024年

（三）项目所属分类： 工程

（四）预算金额（元）：684,358.00元 ，大写（人民币）：陆拾捌万肆仟叁佰伍拾捌元整

（五）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

扶持中小企业,节能环保,支持创新,支持绿色发展

（六）是否一签多年：否

（七）是否单位自行组织采购：否

（八）采购标的是否包含进口产品： 否

（九）拟采购标的的技术要求：标的信息

| 1 | 采购品目 |  | 标的名称 | 新城实验小学公寓楼、食堂屋面防水改造工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 684,358.00 | 单价（元） | 684,358.00 |
|  | 是否属于政府购买服务 | {{未填写}} | 政府购买服务分类 | 无 |
|  | 关联政府购买服务指导性目录 | 无 | 是否采购节能产品 | {{未填写}} |
|  | 是否强制采购节水产品 | {{未填写}} | 是否采购环保产品 | {{未填写}} |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 无 |

##### 包名称：合同包一

（十）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：签订合同之日起30日历天

2.交付（实施）的地点（范围）：通辽经济技术开发区新城实验小学院内

3.付款条件（进度和方式）：

| 序号 | 付款比例（%） | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 | 支付比例30%，执行中小企业预付款政策，合同签订生效并具备实施条件后支付（根据财政拨付情况支付） |
| 2 | 3.00 | 质保期限过后，支付剩余3%。 |
| 3 | 67.00 | 支付比例67%，根据工程进度和完工后验收情况予以支付 |

4.售后服务要求

以采购合同中约定为准。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

具体信息详见采购文件及合同协议书。

（十一）采购项目的其他要求

按合同约定。

### 三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：684,358.00，最高限价（元）：{{未填写}}

（二）开展采购活动的时间安排：2024年7月15日至2024年8月25日

（三）采购组织形式：分散采购

（四）委托代理安排：社会代理机构

（五）合同分包

合同包一：不允许分包

（六）供应商资格条件

合同包一：1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国” 网站、中国政府采购网等渠道查询。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。 4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求)。 5.本项目的其他资质要求： （1）供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书，并同时具有在有效期内的企业安全生产许可证。 （2）供应商拟派项目经理为本企业注册的建筑工程贰级及以上建造师（同时具有有效的B类安全考核证书），且未担任其它在建工程项目。

（七）采购方式：包1,公开招标;

（八）选择采购方式的理由

合同包一：《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目可以采用竞争性磋商。

（九）竞争范围

合同包一：公开竞争

（十）评审规则

合同包一

评审规则：综合性评审

评审规则选择理由：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法”要求规定。本项目适用于采用综合评分法。

### 四、合同管理安排

##### 包名称：合同包一

（一）合同类型：买卖合同

合同类型选择理由

本项目采购的标的内容属于工程。

（二）定价方式 ：固定总价

定价方式选择理由

以价格作为授予合同的主要参考因素，采用固定总价的定价方式。

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的：

| 1 | 采购品目 |  | 标的名称 | 新城实验小学公寓楼、食堂屋面防水改造工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 684,358.00 | 单价（元） | 684,358.00 |
|  | 是否属于政府购买服务 | {{未填写}} | 政府购买服务分类 | 无 |
|  | 关联政府购买服务指导性目录 | 无 | 是否采购节能产品 | {{未填写}} |
|  | 是否强制采购节水产品 | {{未填写}} | 是否采购环保产品 | {{未填写}} |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 无 |

2.履行时间（期限）：自合同签订之日起30日历天

3.履约地点和方式：通辽经济技术开发区新城实验小学院内

4.包装方式：按照行业标准执行。

5.价款或者报酬：中标（成交）价格

6.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 | 支付比例30%，执行中小企业预付款政策，合同签订生效并具备实施条件后支付（根据财政拨付情况支付） |
| 2 | 3.00 | 质保期限过后，支付剩余3%。 |
| 3 | 67.00 | 支付比例67%，根据工程进度和完工后验收情况予以支付 |

7.资金支付方式：分期付清

8.验收、交付标准和方法

符合国家相关行业质量验收合格标准

9.质量保修范围和保修期

以合同签订为准

10.知识产权归属、处理方式

合同中约定为准

11.成本补偿、风险分担约定

按照合同约定执行

12.违约责任与解决争议的方法

提交采购人地区仲裁委员会仲裁

13.其他条款

采购合同签订参照通辽市财政局通财购[2022]554号关于印发《通辽市政府采购合同签订和履约验收操作指引》的通知

### 五、履约验收方案

##### 包名称：合同包一

（一）履约验收主体

1.采购单位：通辽经济技术开发区新城实验小学

2.验收组织方式：委托第三方验收

3.是否邀请本项目的其他供应商：否

4.是否邀请专家：否

5.是否邀请服务对象：否

6.验收组织的其他事项

项目竣工验收阶段从2024年07月15日至2024年08月25日。由项目建设单位组织项目施工方、监理方等主要负责人对已经完成的建设项目进行竣工验收，并做好移交工作。

（二）履约验收时间：

计划于2024-08-25组织验收

（三）履约验收方式：一次性验收

（四）履约验收程序：分阶段验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

项目的质量要求，包括施工内容等。

2.商务履约内容

项目的交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）。交付条件（进度和方式），包装和运输、售后服务、保险等。

（六）履约验收标准

符合国家行业相关标准及合同要求。

（七）履约验收其他事项

履约验收其他事项可以参照通辽市财政局通财购[2022]554号关于印发《通辽市政府采购合同签订和履约验收操作指引》的通知。

### 六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否