开发区应急管理局、开发区住建局、新城街道安全生产股及相关专家一行人深入

金都新城社区九里卿和、水墨嘉华小区

开展高层住宅安全生产专项检查

为切实加强高层住宅安全管理，有效防范化解各类安全风险，保障辖区居民生命财产安全，2月5日，开发区应急管理局、开发区住建局、新城街道安全生产股及相关专家一行人深入金都新城社区九里卿和、水墨嘉华小区，开展高层住宅安全生产专项检查，以精准排查推动隐患清零。

本次检查重点对高层住宅楼、地下车库、消防控制室、公共楼道等重点区域进行。一是核查消防设施器材配置及年检情况，逐一排查疏散通道是否畅通、应急照明与疏散指示标志是否完好、防火门是否处于常闭状态、管道井防火封堵是否严密等关键环节。二是排查楼道、安全出口、消防车通道是否存在堆放杂物、堵塞封闭等问题；三是对小区消防泵房、高位水箱间、发电机房等关键设施进行实地核查，检查消防供水压力、应急发电设备运行状态等核心指标。针对排查发现小区个别地方缺少标识的问题，检查组现场与物业沟通对接，指导物业建立问题清单与整改台账，明确整改责任人、整改措施与完成时限，实行闭环管理。

下一步，金都新城社区将持续绷紧安全之弦，建立高层住宅安全常态化巡查机制，实行“每日巡查、每周汇总、每月复盘”，做到隐患早发现、早处置、早清零。同时通过宣传引导、应急演练、联合整治等多种形式，织密高层住宅安全防护网，为辖区居民营造安全、有序、和谐的居住环境。

金都新城社区

2026年2月5日

图像资料：